## Igångkörningsprotokoll
IGÅNGKÖRNING/SERVICEPROTOKOLL DATAKYLAGGREGAT CRAC INROW DX/ED+
v. 1.4
OPERATÖR / SLUTBRUKARE |  |  |  | DATUM (ÅÅÅÅ-MM-DD) |  |  |  |  | SWEGON ORDERNUMMER
ANLÄGGNINGSNAMN |  |  |  | OBJEKT / AGGREGAT |  |  |  |  | PRODUKTNAMN / MODELL
ANLÄGGNINGSADRESS | [8 empty] | SERIENUMMER
KONTROLLPUNKTER | [6 empty] | OK | KONTROLLPUNKTER |  |  | OK
LÄST OCH FÖRSTÅTT INSTALLATIONSANVISNINGAR | [7 empty] | STARTFÖREGLING KONTROLLERAD
SERVICEUTRYMMEN BEAKTADE VID INSTALLATIONEN | [7 empty] | JUSTERINGAR AV PARAMETRAR DOKUMENTERADE
INSTALLATIONSPLATSEN ORDENTLIGT AVSTÄDAD | [7 empty] | KONDENSAVLOPP/-PUMP INKOPPLAT OCH AVTESTAT
KRAFTMATNING INSTALLERAD ENLIGT GÄLLANDE FÖRESKRIFTER | [7 empty] | LÄCKAGELARM AVPROVAT
EFTERDRAGNING AV ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR | [7 empty] | EVENTUELLT PLENUM / KANALSYSTEM AVSYNAT
KÖLDMEDIESYSTEMET LÄCKAGEKONTROLLERAT | [7 empty] | EVENTUELL KYLMEDELKRETS AVLUFTAD
KRANAR ÖPPNADE I KÖLDMEDIEKRETS | [7 empty] | EVENTUELL GLYKOLHALT FÖR KYLMEDEL KONTROLLERAD
KOMPRESSOR OLJENIVÅ | [7 empty] | EVENTUELLT VÄTSKEFLÖDE KYLMEDEL INJUSTERAT
KOMPRESSOR VEVHUSVÄRMARE KONTROLLERAD | [7 empty] | EVENTUELLT SMUTSFILTER / SIL MONTERAD VID VÄXLARE
GENERELLT FÖR AGGREGATET |  |  | ANTECKNINGAR / SPECIFIKA INSTÄLLNINGAR
INKOMMANDE SPÄNNING L1 | V
INKOMMANDE SPÄNNING L2 | V
INKOMMANDE SPÄNNING L3 | V
UTETEMPERATUR | °C
BÖRVÄRDE RUMSTEMP | °C
BÖRVÄRDE FUKTHALT | rH%
BÖRVÄRDE LUFTFLÖDE | m3/h
BÖRVÄRDE TRYCK FLÄKT | Pa
DRIFTVÄRDEN |  | KRETS 1 |  |  | KRETS 2
KOMPRESSOR |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | FÖRÅNGARE
HETGASTEMPERATUR | °C | [6 empty] | INKOMMANDE LUFT FÖRÅNGARE |  | °C
FÖRÅNGNINGSTEMP. | °C | [6 empty] | UTGÅENDE LUFT FÖRÅNGARE |  | °C
SUGGASTEMPERATUR | °C | [6 empty] | FLÄKT FÖRÅNGARE FAS R |  | A
ÖVERHETTNING | K | [6 empty] | FLÄKT FÖRÅNGARE FAS S |  | A
KONDENSERINGSTEMP. | °C | [6 empty] | FLÄKT FÖRÅNGARE FAS T |  | A
VÄTSKETEMPERATUR | °C | [6 empty] | KONDENSOR / KYLMEDELKYLARE
UNDERKYLNING | K | [6 empty] | INKOMMANDE LUFT / VÄTSKA KONDENSOR |  | °C
KOMPRESSOR FAS R | A | [6 empty] | UTGÅENDE LUFT / VÄTSKA KONDENSOR |  | °C
KOMPRESSOR FAS S | A | [6 empty] | INKOMMANDE LUFT KYLMEDELKYLARE |  | °C
KOMPRESSOR FAS T | A | [6 empty] | UTGÅENDE LUFT KYLMEDELKYLARE |  | °C
KÖLDMEDIEINFORMATION | [7 empty] | PUMP KYLMEDELKYLARE FAS R |  | A
KÖLDMEDIETYP | [7 empty] | PUMP KYLMEDELKYLARE FAS S |  | A
KÖLDMEDIEMÄNGD (KG) | [7 empty] | PUMP KYLMEDELKYLARE FAS T |  | A
GWP-VÄRDE (AR4) | [7 empty] | FLÄKT KONDENSOR / KYLMEDELKYLARE FAS R |  | A
CO₂ EKVIVALENTER (TON) |  | 0 |  |  | 0 |  |  | FLÄKT KONDENSOR / KYLMEDELKYLARE FAS S |  | A
CO₂ EKVIVALENTER TOTALT (TON) |  | 0 | [5 empty] | FLÄKT KONDENSOR / KYLMEDELKYLARE FAS T |  | A
IGÅNGKÖRNING / SERVICEBESÖK UTFÖRT AV (FÖRETAG) | [7 empty] | TEKNIKER
FÖRETAGSCERTIFIKATSNUMMER | [7 empty] | PERSONCERTIFIKATSNUMMER
SKICKAS IFYLLT TILL COOLING.SWEDEN@SWEGON.SE FÖR ATT UPPFYLLA GARANTIVILLKOREN ENLIGT SWEGON-K22
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

## Dropdown (hidden)
R32 | 675
R410A | 2088