## Igångkörningsprotokoll
IGÅNGKÖRNING/SERVICEPROTOKOLL VÄTSKEKYLAGGREGAT & VÄRMEPUMPAR
v. 1.3
OPERATÖR / SLUTBRUKARE |  |  |  | DATUM (ÅÅÅÅ-MM-DD) |  |  |  |  | SWEGON ORDERNUMMER
ANLÄGGNINGSNAMN |  |  |  | OBJEKT / AGGREGAT |  |  |  |  | PRODUKTNAMN / MODELL
ANLÄGGNINGSADRESS | [8 empty] | SERIENUMMER
KONTROLLPUNKTER | [6 empty] | OK | KONTROLLPUNKTER |  |  | OK
LÄST OCH FÖRSTÅTT INSTALLATIONSANVISNINGAR | [7 empty] | FLÖDEN KORREKT INJUSTERADE
SERVICEUTRYMMEN BEAKTADE VID INSTALLATIONEN | [7 empty] | FLÖDESVAKT INSTALLERAD PÅ UTGÅENDE LEDNING
INSTALLATIONSPLATSEN ORDENTLIGT AVSTÄDAD | [7 empty] | FLÖDESVAKTENS FUNKTION KONTROLLERAD
KRAFTMATNING INSTALLERAD ENL GÄLLANDE FÖRESKRIFTER | [7 empty] | KÖLDMEDIESYSTEMET LÄCKAGEKONTROLLERAT
EFTERDRAGNING AV ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR | [7 empty] | KRANAR ÖPPNADE KÖLDMEDIEKRETS
BUFFERTANK INSTALLERAD / SYSTEMVOLYM KONTROLLERAD | [7 empty] | KOMPRESSOR OLJENIVÅ
GLYKOLKONCENTRATION / FRYSPUNKT KONTROLLERAD | [7 empty] | KOMPRESSOR VEVHUSVÄRMARE KONTROLLERAD
VATTENFILTER INSTALLERAT PÅ INKOMMANDE LEDNING | [7 empty] | STARTFÖREGLING KONTROLLERAD
SYSTEMET ORDENTLIGT AVLUFTAT | [7 empty] | JUSTERINGAR AV PARAMETRAR DOKUMENTERADE
GENERELLT FÖR AGGREGATET |  |  | ANTECKNINGAR / SPECIFIKA INSTÄLLNINGAR
INKOMMANDE SPÄNNING L1 | V
INKOMMANDE SPÄNNING L2 | V
INKOMMANDE SPÄNNING L3 | V
UTETEMPERATUR | °C
BÖRVÄRDE KYLDRIFT | °C
BÖRVÄRDE VÄRMEDRIFT | °C
BÖRVÄRDE VARMVATTEN | °C
FRYSSKYDD LARMGRÄNS | °C
DRIFTVÄRDEN |  | KRETS 1 |  |  | KRETS 2 |  |  | FLÖDEN KÖLD- / VÄRMEBÄRARE
KOMPRESSOR |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | PROJEKTERAT FLÖDE KÖLDBÄRARE |  | l/s
FÖRÅNGNINGSTEMP. | °C | [6 empty] | UPPMÄTT FLÖDE KÖLDBÄRARE |  | l/s
SUGGASTEMPERATUR | °C | [6 empty] | PROJEKTERAT FLÖDE VÄRMEBÄRARE |  | l/s
ÖVERHETTNING | K | [6 empty] | UPPMÄTT FLÖDE VÄRMEBÄRARE |  | l/s
KONDENSERINGSTEMP. | °C | [6 empty] | DRIFTSTRÖM PUMPAR / FLÄKTAR
VÄTSKETEMPERATUR | °C | [6 empty] | PUMP / FLÄKT FÖRÅNGARE FAS R |  | A
UNDERKYLNING | K | [6 empty] | PUMP / FLÄKT FÖRÅNGARE FAS S |  | A
HETGASTEMPERATUR | °C | [6 empty] | PUMP / FLÄKT FÖRÅNGARE FAS T |  | A
KOMPRESSOR FAS R | A | [6 empty] | PUMP / FLÄKT KONDENSOR FAS R |  | A
KOMPRESSOR FAS S | A | [6 empty] | PUMP / FLÄKT KONDENSOR FAS S |  | A
KOMPRESSOR FAS T | A | [6 empty] | PUMP / FLÄKT KONDENSOR FAS T |  | A
KÖLDMEDIEINFORMATION | [7 empty] | DRIFTTEMPERATURER FÖRÅNGARE / KONDENSOR
KÖLDMEDIETYP | [7 empty] | INKOMMANDE VÄTSKA / LUFT FÖRÅNGARE |  | °C
KÖLDMEDIEMÄNGD (KG) | [7 empty] | UTGÅENDE VÄTSKA / LUFT FÖRÅNGARE |  | °C
GWP-VÄRDE (AR4) | [7 empty] | INKOMMANDE VÄTSKA / LUFT KONDENSOR |  | °C
CO₂ EKVIVALENTER (TON) |  | KRETS 1 1: 0; KRETS 2 1: 0 | UTGÅENDE VÄTSKA / LUFT KONDENSOR |  | °C
CO₂ EKVIVALENTER TOTALT (TON) |  | KRETS 1 1: 0
IGÅNGKÖRNING / SERVICEBESÖK UTFÖRT AV (FÖRETAG) | [7 empty] | TEKNIKER
FÖRETAGSCERTIFIKATNUMMER | [7 empty] | PERSONCERTIFIKATNUMMER
IFYLLT PROTOKOLL SKALL SKICKAS TILL COOLING.SWEDEN@SWEGON.SE ENLIGT GARANTIVILLKOREN I SWEGON-K22
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

## Dropdown (hidden)
Köldmedium | GWP AR4
R290 | 3
R32 | 675
R1234ze | 7
R513A | 631
R454B | 466
R410A | 2088
R134a | 1430